# FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1*

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% ukątowanie części haptycznych 5 – 10 stopni z PMMA wielkość optyki 6,0mm długość całkowita 13,0mm, zakres dioptrażu od –5,0D do +30,0D (od +6,0D do +30,0D co 0,5D), współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji lub w jednorazowym indżektorze akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0mm, zakres dioptrażu od +6,0D do +30,0D (co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji asferyczna, akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni, część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 9 lub 7 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0mm, zakres dioptrażu od +6,0D do +30,0D (co 0,5D) od +31,0D do +34,0D (co 1D), dodatek do bliży +3,0D lub +2,50D współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa do korekcji asrtygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji asferyczna, akrylowa hydrofobowa do o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0mm długość całkowita 13,0mm dostępność mocy cylindrycznej: 1,0D, 1,5D, 2,25D, 3,0D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6,0D dostępność mocy sferycznej: od +6,0D do +30,0D (co 0,5D) od +31,0D do +34,0D (co 1D)** współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Soczewka zwijalna jednoczęściowa tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji asferyczna, akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 9 lub 7 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali średnica optyki 6,0mm długość całkowita 13,0mm dostępność mocy cylindrycznej: 1,0D, 1,5D, 2,25D, 3,0D, 3,75D dostępność mocy sferycznej: od +6,0D do +30D dodatek do bliży +3,0D lub +2,50D współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji sferyczna, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13,0 mm współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej moc optyczna od +6,0 do 30,0 D co 0.5D i od 31,0 D do 40,0D - co 1.0D | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji asferyczna, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13,0 mm współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej moc optyczna od +6,0 do 30,0 D co 0.5D | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji optyka sferyczna z optyką dyfrakcyjną trifokalna, akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni, część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0mm, zakres dioptrażu od +14,0D do +30,0D (co 0,5D) od +31,0D do +34,0D (co 1D), dodatek do bliży +3,25D, widzenie pośrednie +2,17D współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto za miesiąc | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa aparatu | Nr katalogowy aparatu |
| 9 | Dzierżawa systemu (aparatu) wspierającego pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (pozycje od 1 do 9) |  |  |  |  |

*Zamawiający wymaga dołączenia do pakietu – przy pierwszej dostawie – ośmiu systemów implantacyjnych (indżektorów i pęset) oraz dwóch implantatorów automatycznych kompatybilnych z aparatem Centurion

** na czas trwania umowy Wykonawca zapewni do użytkowania jeden zestaw narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu

W przypadku soczewek z pozycji 1, 6, 7 Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu soczewek w wymaganym zakresie mocy z każdej minimum 2 sztuki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiększenia depozytu do 10 sztuk z rozmiarów najczęściej używanych.

Dotyczy pozycji nr 9. Dzierżawiony system wspierający pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych musi umożliwiać kalkulację soczewki wewnątrzgałkowej w tym torycznej oraz całościowe zaplanowanie zabiegu uwzględniające optymalną lokalizację cięć, cięcia relaksacyjne, oś wszczepu soczewki torycznej oraz cent rację soczewki. System musi umożliwiać wyświetlanie powyższych parametrów w okularze mikroskopu operacyjnego. Minimalne parametry techniczne: 1. Moduł diagnostyczny musi wykonywać minimum pomiary: południk rogówki stromy i płaski, moc cylindra, odległość „white to white”, średnica źrenicy, oś widzenia. 2. Moduł planujący musi być wyposażony w minimum formuły kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej: SRK-T, Holladay I, Holladay II, Holladay R, Hoffer-Q, Haigis. 3. Możliwość wyliczenia dla poszczególnych operatorów indywidualnej stałej A soczewki wewnątrzgałkowej. 4. Możliwość wyliczenia astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (SIA) dla wskazanego chirurga. 5. System musi określać lokalizację cięcia głównego oraz cięć pomocniczych. 6. Moduł diagnostyczny wyposażony w kamerę HD, wykonujący zdjęcia oka pacjenta w celu późniejszego rozpoznania oka w czasie zabiegu. 7. Możliwość wyświetlenia w mikroskopie ustawienia soczewki wewnątrzgałkowej w torebce (centracji) względem: źrenicy, rąbka, osi widzenia i kapsuloreksji. Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. ____________________________________ Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 2

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa hydrofilna, zapakowana fabrycznie do injektora, średnica optyczna i całkowita zmienna w zależności od wielkości dioptrażu, ostre brzegi wzdłuż części optycznej 3600, cztery części haptyczne posiadające 8 wsporników dających dużą powierzchnię kontaktu z torebką soczewki (zapobiega fałdowaniu się torebki). Współczynnik uwodnienia 26% Dioptraż od +10,0D do +30,0D (co 0,5D) Średnica optyczna od 5,85mm dla +30,0D do 6,15mm dla +10,0D Średnica całkowita 10,3mm dla +30,0D do 10,8mm dla +10,0 D Angulacja haptyków 60 Z filtrem UV i kompatybilne z laserem YAG | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa multifokalna: średnica optyczna 6,0mm długość całkowita 11,0mm materiał: akryl hydrofilny (25%) z powierzchnią hydrofobową budowa optyczna: aktywnie dyfrakcyjna, wieloogniskowa, 28 pierścieni aktywnych dyfrakcyjnie, spłaszczone progi między pierścieniami, dwuwypukła budowa haptyków: haptyki płytkowe, budowa MICS angulacja 0º dioptraż od 0,0D do +32,0D narastający co 0,5D korekcja bliży: +3,75D implantacja przez cięcie 1,8mm | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

W przypadku soczewek z pozycji 1 Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu soczewek w wymaganym zakresie mocy z każdej minimum 2 sztuki.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiększenia depozytu do 10 sztuk z rozmiarów najczęściej używanych.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 3

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, jednoczęściowa, tylnokomorowa z systemem implantacyjnym hydrofilna, asferyczna, współczynnik refrakcji 1,456 średnica optyki 5,7 mm długość całkowita 12,5mm zakres dioptrażu od +5,0D do +30D (co 0,5D) filtr UV jednorazowy zestaw do implantacji przez cięcie 2,6mm | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, hydrofilna, asferyczna, współczynnik refrakcji 1,456 budowa 4-haptyków Średnica części optycznej 5,7mm Długość całkowita 12,5mm Implantacja przez cięcie 2,4mm Dioptraż od -5,0D do +35,0D co 0,5D Filtr UV Jednorazowy zestaw do implantacji | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa, z przednią częścią asferyczną, a tylną częścią sferyczną średnica optyczna 6,0mm długość całkowita 13,0mm stopień uwodnienia mniejszy niż 0,4 % dioptraż od +11,0D do +27,0D (co 0,5D) oraz od +27,0D do +30,0D (co 1,0D) implantacja przez cięcie równe lub większe niż 2,0 mm współczynnik refrakcji 1,52 filtr UV oraz filtr światła niebieskiego barwiona na poziomie polimeru poprzez impregnację monomerami krawędzie części optycznej i dwóch części haptycznych z efektem piaskowania zapobiegającego PCO jak i odbiciom światła (efekt halo) ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej i częściach haptycznych (360º) Soczewka z hydrofobowego materiału pozyskiwanego w procesie re -cross-linkingu tworzącego gęstą sieć polimerów zapobiegającą powstawaniu mikro wakuoli i blaknięciu soczewki Soczewka fabrycznie załadowana do implantatora | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Soczewka z akrylu hydrofobowego, część optyczna typu biconvex, sferyczna, korekcja aberracji -0,165 um średnica optyczna 6,0mm długość całkowita 11,0mm haptyki płaskie z technologią alsadjust, 4 elastyczne wypustki haptenów, 6 otworów pozycjonujących i usuwających wiskoelastyk ukatowanie rdzenia haptyków 0º, ukatowanie wypustek haptenów 30º stała A równa 118,0 dioptraż od 0D do +32,0D co 0,5D współczynnik refrakcji 1,462 implantacja przez cięcie 1,8mm oraz 2,2mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

W przypadku soczewek z pozycji 1, 2, 3 Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu soczewek w wymaganym zakresie mocy z każdej minimum 2 sztuki.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiększenia depozytu do 10 sztuk z rozmiarów najczęściej używanych.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 4*

| Lp | Przedmiot zamówienia Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation | Zestaw | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5 |  |
| 3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1 |  |
| 4 | Kieliszek | 60ml | Sztuka | 1 |  |
| 5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3 |  |
| 6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1 |  |
| 10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2 |  |
| 15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1 |  |
| 16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1 |  |
| 17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2 |  |
| 18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1 |  |
| 19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8 |  |
| 20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1 |  |
| 21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1 |  |
| 22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1 |  |
| 23 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1 |  |
| 24 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1 |  |
| 25 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500cięć/minutę, 23G | sztuka | 1 |  |
| 26 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1 |  |
| 27 | Strzykawki | 20ml | sztuka | 1 |  |
| 28 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1 |  |
| 29 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1 |  |
| 30 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1 |  |
| 31 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1 |  |
| 32 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1 |  |
| 33 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1 |  |
| 34 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1 |  |
| 35 | Worek na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| 36 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1 |  |
| II | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation oraz fakoemulsyfikacji | Zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5 |  |
| 3 | Kaniula do hydrodyssekcji | 25g | sztuka | 1 |  |
| 4 | Nóż Slit HP | 2,2mm | sztuka | 1 |  |
| 5 | Nóż Sideport | 1,2mm | sztuka | 1 |  |
| 6 | Tip typu Kelman | 0,9mm, ABS | sztuka | 1 |  |
| 7 | Przylepce | 2x15 cm | sztuka | 1 |  |
| 8 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1 |  |
| 9 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3 |  |
| 10 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 11 | Osłona plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 12 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 13 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1 |  |
| 14 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 15 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 16 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 17 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 18 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2 |  |
| 19 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1 |  |
| 20 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1 |  |
| 21 | strzykawki | 5ml | sztuka | 3 |  |
| 22 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1 |  |
| 23 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8 |  |
| 24 | Kaniula | 27g | sztuka | 1 |  |
| 25 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1 |  |
| 26 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1 |  |
| 27 | Pęseta typu krokodylek | 23G | sztuka | 1 |  |
| 28 | Pęseta typu ILM | 23G | sztuka | 1 |  |
| 29 | Igła fletowa | 23G | sztuka | 1 |  |
| 30 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1 |  |
| 31 | Kaseta do operacji tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1 |  |
| 32 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500 cięć/minutę, 23G | sztuka | 1 |  |
| 33 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1 |  |
| 34 | Strzykawka | 20 ml | sztuka | 1 |  |
| 35 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1 |  |
| 36 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1 |  |
| 37 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1 |  |
| 38 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1 |  |
| 39 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1 |  |
| 40 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1 |  |
| 41 | Zestaw do kropłówki |  | sztuka | 1 |  |
| 42 | Worek na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| 43 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1 |  |
| III | Jałowy jednorazowy zestaw z narzędziami do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation | Zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5 |  |
| 3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1 |  |
| 4 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1 |  |
| 5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3 |  |
| 6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1 |  |
| 10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2 |  |
| 15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1 |  |
| 16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1 |  |
| 17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2 |  |
| 18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1 |  |
| 19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8 |  |
| 20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1 |  |
| 21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1 |  |
| 22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1 |  |
| 23 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1 |  |
| 24 | Endosonda do lasera | 23G | sztuka | 1 |  |
| 25 | Zestaw do podawania oleju | 23 i 25G | sztuka | 1 |  |
| 26 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1 |  |
| 27 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500cięć/minutę, 23G | sztuka | 1 |  |
| 28 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1 |  |
| 29 | Strzykawki | 20ml | sztuka | 1 |  |
| 30 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1 |  |
| 31 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1 |  |
| 32 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1 |  |
| 33 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1 |  |
| 34 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1 |  |
| 35 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1 |  |
| 36 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1 |  |
| 37 | Worek na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| 38 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1 |  |
| IV | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 25g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation | Zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5 |  |
| 3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1 |  |
| 4 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1 |  |
| 5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3 |  |
| 6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1 |  |
| 10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2 |  |
| 15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1 |  |
| 16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1 |  |
| 17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2 |  |
| 18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1 |  |
| 19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8 |  |
| 20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1 |  |
| 21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1 |  |
| 22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1 |  |
| 23 | Pęseta ILM | 25G | sztuka | 1 |  |
| 24 | Igła fletowa z silikonowym końcem | 25G | sztuka | 1 |  |
| 25 | Endosonda do lasera | 25G | sztuka | 1 |  |
| 26 | Kaniula z silikonowym końcem | 25G | sztuka | 1 |  |
| 27 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 25G | zestaw | 1 |  |
| 28 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500 cięć/minutę, 25G | sztuka | 1 |  |
| 29 | Trokary z kaniulami z zaworami | 25G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1 |  |
| 30 | Strzykawki | 20 ml | sztuka | 1 |  |
| 31 | Oświetlacz prosty | 25G | sztuka | 1 |  |
| 32 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1 |  |
| 33 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 25G | sztuka | 1 |  |
| 34 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1 |  |
| 35 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1 |  |
| 36 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1 |  |
| 37 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1 |  |
| 38 | Worek na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| 39 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1 |  |
| V | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 27g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation | Zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Kubek plastikowy 60ml |  | Sztuka | 1 |  |
| 3 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 4 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 5 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 6 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 7 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 8 | Strzykawki | 2ml, 2-częściowa | sztuka | 1 |  |
| 9 | Strzykawki | 3 ml z gwintem | Sztuka | 3 |  |
| 10 | strzykawki | 5 ml z gwintem | sztuka | 2 |  |
| 11 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 1 |  |
| 12 | Pęseta ILM | 27G | sztuka | 1 |  |
| 13 | Kaniula z silikonowym końcem | 27G | sztuka | 1 |  |
| 14 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 27G | zestaw | 1 |  |
| 15 | Taca plastikowa 25x13x5cm |  | Sztuka | 1 |  |
| 16 | Obłożenie na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| VI | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji zaćmy na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Centurion | Zestaw | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kaseta Intrepid Ultra Balance 30 stopni | 8065752200 | sztuka | 1 |  |
| 2 | Kaniula do hydrodyssekcji | 27G | sztuka | 1 |  |
| 3 | Kaniula | 27G | sztuka | 1 |  |
| 4 | Obłożenie na stolik | 140x 140 cm | sztuka | 1 |  |
| 5 | Oblożenie dla pacjenta | 100x 120 cm | sztuka | 1 |  |
| 6 | Nóż do paracentezy | 1,2 mm | sztuka | 1 |  |
| 7 | Nóż typu Slit | 2,2 mm | sztuka | 1 |  |
| 8 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 9 | Mikrogąbka |  | sztuka | 6 |  |
| 10 | Sączek | 20 cm, 2S Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | sztuka | 1 |  |
| 11 | Fartuch z ręcznikiem | Rozmiar L, z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 12 | Fartuch | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 13 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | sztuka | 2 |  |
| 14 | Kubek | 120 ml | sztuka | 1 |  |
| 15 | Gaziki okrągłe |  | sztuka | 3 |  |
| 16 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 17 | kieliszek | 60ml | Sztuka | 1 |  |
| 18 | Folia na ekran |  | Sztuka | 1 |  |
| 19 | kaniula | 25G, zagięta | sztuka | 1 |  |
| 20 | Gaziki | 5 x 5 cm | sztuka | 5 |  |
| 21 | Gaziki | 8 x 8 cm | sztuka | 5 |  |
| 22 | Strzykawka z gwintem 3-częściowa | 3 ml | sztuka | 2 |  |
| 23 | Strzykawka z gwintem 3-częściowa | 5 ml | sztuka | 2 |  |
| 24 | Strzykawka z gwintem 3-częściowa | 1 ml | sztuka | 1 |  |
| 25 | Ręcznik papierowy |  | sztuka | 1 |  |
| 26 | Taca | 13 x 13 cm | sztuka | 1 |  |
| 27 | BSS*** | 15 ml | sztuka | 2 |  |
| VII | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji zaćmy na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Infiniti | Zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kaseta z workiem odpływowym |  | sztuka | 1 |  |
| 2 | BSS*** | 15 ml | sztuka | 2 |  |
| 3 | Kaniula do hydrodyssekcji | 27G | sztuka | 1 |  |
| 4 | Kaniula | 27G | sztuka | 1 |  |
| 5 | Obłożenie na stolik | 140 x 140 cm | sztuka | 1 |  |
| 6 | Fartuch | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 7 | Fartuch | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 8 | Obłożenie dla pacjenta | 100 x 120 cm z otworem wypełnionym folia operacyjną oraz zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 9 | Nóż do paracentezy | 1,2 mm | sztuka | 1 |  |
| 10 | Nóż typu Slit, HP | 2,2 mm | sztuka | 1 |  |
| 11 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 12 | Podłokietniki | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | sztuka | 2 |  |
| 13 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | sztuka | 2 |  |
| 14 | Mikro gąbka |  | sztuka | 6 |  |
| 15 | miseczka | 120 ml | sztuka | 1 |  |
| 16 | Gaziki okrągłe |  | sztuka | 3 |  |
| 17 | Gaziki | 5 x 5 cm | sztuka | 5 |  |
| 18 | Gaziki | 8 x 8 cm | sztuka | 5 |  |
| 19 | Taca | 13 x 13 cm | sztuka | 1 |  |
| 20 | kubek | 60 ml | sztuka | 1 |  |
| 21 | kaniula | 25G, zagięta | sztuka | 1 |  |
| 22 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 23 | Strzykawka z gwintem (3 –częściowa) | 5 ml | sztuka | 2 |  |
| 24 | Strzykawka z gwintem (3 –częściowa) | 2 ml | sztuka | 2 |  |
| 25 | Strzykawka z gwintem (3-częsciowa) | 1 ml | sztuka | 1 |  |
| 26 | Ręcznik papierowy |  | sztuka | 1 |  |
| 27 | Tip typu Mini Flared | 45st. | sztuka | 1 |  |
| 28 | Osłonka na tip | 0,9 mm typ Ultra | sztuka | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, w trakcie trwania umowy, składu zestawów wg potrzeb Zamawiającego - bez zmiany ceny zestawów (zmiana składu zestawu nie przekraczająca 10% wartości brutto zestawu)

**Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kasety na zewnątrz jałowego, jednorazowego zestawu do usuwania zaćmy

*** BSS oznacza roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2(2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2(6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2(3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7(2H2O) 0,17%. Płyn musi być pakowany w elastycznych workach z tworzywa sztucznego (polipropylen nie zawierający DEHP) o pojemności 500ml, zakończony gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem, osadzonym na twardej stożkowatej szyjce z tworzywa o długości minimalnej 65mm. Minimalna średnica szyjki 15mm, maksymalna średnica 25mm.

Zamawiający dopuszcza wystawianie faktury nie na całe zestawy, pod warunkiem utrzymania ceny za całość zestawu (nie więcej niż 3 pozycje asortymentowe fakturowane osobno). Proszę zaznaczyć które pozycje planuje Wykonawca fakturować osobno i proszę wskazać poszczególne ceny jednostkowe netto i brutto asortymentu.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 5

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe trokary z kaniulami z zaworami 23g, 6mm do aparatu Constellation | 24 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oświetlacz typu Chandelier 25g do aparatu Constellation | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oświetlacz szerokokątny 23g do aparatu Constellation | 36 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Endosonda do lasera z elastycznym końcem 23g do aparatu Constellation | 32 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do podawania i odsysania oleju 20g, 23g i 25g do aparatu Constellation | 32 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula infuzyjna 23g do aparatu Constellation | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki I/A bimanualne do fakoemulsyfikacji do aparatu Centurion | 12 kompletów |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nóż typu V-lance 19G | 84 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Endosonda do diatermii 25g do aparatu Constellation | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego do fakoemulsyfikacji do aparatu Infiniti | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego do fakoemulsyfikacji do aparatu Centurion | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pęseta do diatermii do aparatu Centurion | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przewód do diatermii do aparatu Centurion | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Elastyczna wysuwana pętla do błon ILM lub ERM – 25g | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 6

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie załadowany w injector, torebkowy pierścień napinający jednorazowego użycia. Pierścień wykonany z polimetakrylanu metylu | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta do kapsuloreksji typu Utrata, odpowiednia do cięcia 1,8mm, delikatna, zaprojektowana do delikatnego trzymania torby podczas kapsuloreksji przez cięcie 1,8mm, zagięta 12mm, długość całkowita 87mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta do kapsuloreksji typu Gimbel o konstrukcji umożliwiającej kontrolowane otwarcie maksymalnie 3mm, długość całkowita 80mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta do kapsuloreksji typu Utrata, odpowiednia do cięcia 1,8mm, delikatna, zaprojektowana do delikatnego trzymania torby podczas kapsuloreksji przez cięcie 1,8mm, zagięta 12mm, z ogranicznikiem na poziomie tęczówki umożliwiająca jednocześnie swobodne i bezpieczne poruszanie się w komorze przedniej, płaska rączka z łagodnym wykończeniem, długość całkowita 80mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta do kapsuloreksji typu Utrata, odpowiednia do cięcia 1,8mm, tytanowa pęseta o długości całkowitej 107mm, zaprojektowana do delikatnego trzymania torby podczas kapsuloreksji przez cięcie 1,8mm, zagięta 13mm, z ogranicznikiem na poziomie tęczówki umożliwiająca jednocześnie swobodne i bezpieczne poruszanie się w komorze przedniej, płaska rączka z łagodnym wykończeniem | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta do kapsuloreksji typu Utrata, odpowiednio zagięte końce pęsety umożliwiające łatwe uchwycenie przedniej torebki, zagięta 12mm z ogranicznikiem tęczówki dla łatwego poruszania się w komorze przedniej, płaska rączka, tytanowa, długość całkowita 80mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 7

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach Objętość 10ml Lepkość (250C) 1 000 mPas/s Gęstość (250C) 0,97 g/cm3 Wskaźnik refrakcji (250C) 1,403 – 1,405 Zawartość końcowych grup OH: < 50 ppm Endotoksyny bakteryjne: <0,5 EU/ml | 80szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach Objętość 10ml Lepkość (250C) 5 000 mPas/s Gęstość (250C) 0,97 g/cm3 Wskaźnik refrakcji (250C) 1,403 – 1,405 Zawartość końcowych grup OH: < 50 ppm Endotoksyny bakteryjne: <0,5 EU/ml Substancja czynna: 100% polidwumetylosiloksan o dużym stopniu oczyszczenia | 4szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fluorowany w 100% perfuorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan <4%, perfluorohydrindan <2%) Objętość 5ml Gęstość (200C) 1,908 – 1,960 g/cm3 Wskaźnik refrakcji (200C) 1,313 – 1,316 | 100szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 8

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik do przedniego odcinka o składzie 0,05% trypan blue rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. Objętość 1,5ml – sterylna fiolka. | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 9

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik do wybarwienia ciała szklistego podczas witrektomii – zawiesina acetonidu triamcynolonu (4,0%) w roztworze soli o pH 7,2. Sterylny, gotowy do użycia, bez konserwantów. Fiolka 2ml | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 10

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pierścień typu Malyugin ring o wielkości 6,25mm do zabiegów zaćmy. Wykonany z polipropylenu. Kształt – kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę, w komplecie injector jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 11

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik do ILM;, skład: luteina rozpuszczalna – 2%, błękit brylantyny – 0,05%, błękit trypanu – 0,15%. Fiolka 1ml | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naturalny barwnik do szklistki, zawiera krystaliczną luteinę pozyskiwaną z nagietka; skład: krystaliczna luteina – 2%. Fiolka 1ml | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 12

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraktor z koralikiem sterylny | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

PAKIET NR 13

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pęseta typu Bonn do szycia, jednorazowa, metalowa, z platformą, ząbki 2x1 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta do kapsuloreksji, metalowa, jednorazowa, typ Utrata, rękojeść typu Castroviejo, proste ramię robocze | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki tęczówkowe metalowe, jednorazowe, proste, ostre, 10cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozwórka metalowa jednorazowa, prosta, typ Kratz-Barraquer | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Manipulator typu Sinskey, zagięty, metalowy, jednorazowy | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dwustronna łyżeczka do gradówki 1,5mm/4mm, metalowa, jednorazowa | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Imadło delikatne, zagięte, bez zamka, metalowe, jednorazowe | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cyrkiel z podziałką jednorazowy, metalowy | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy zestaw narzędzi stalowych do operacji okulistycznych, zapakowany w sterylny plastikowy blister z dopasowanymi do rozmiaru zawartych narzędzi wytłoczeniami gwarantującymi ochronę przed relokacją i desterylizacją, w skład którego wchodzą: - rozwórka typu Kratz-Barraquer, - nożyczki tęczówkowe proste z zaostrzonymi końcówkami, - pęseta do kapsuloreksji typ Utrata, płaska rękojeść, odgięte ramiona robocze, - manipulator typu Sinskey, zagięty - pęseta typu Bonn z platformą do szycia, rozmiar końcówki 0,8mm, ząbki 2x1 | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozszerzacz typ Punctal podwójnie zakończony O/L 138mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki proste typ Iris, 10cm, ostre, O/L 100mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nóż typu Slit, podwójna faza, 2,2mm, zakrzywiony, Multi-use | 24 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nóż do paracentezy, typ MVR, 1,1mm, zakrzywiony, Multi-use | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Manipulator typ Mushroom Tipped końcówka L, 1mm, zakrzywiona pod kątem 45 stopni, O/L 123mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Mikropęseta prosta, typ hoskinsnotches, 0,5mm notch, 5mm Tying platform, O/L 90mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mikropęseta anatomiczna typ Tybing Kelman McPherson, 8mm Tying platform, O/L 85mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela