Załącznik nr 3

# Opis przedmiotu zamówienia

- Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.  Do oferty proszę załączyć posiadane foldery oraz inne dokumenty, dotyczące zaproponowanego sprzętu, umożliwiające kompleksowe zapoznanie się z ofertą.

II. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia:

- Brak wartości/opisu (lub zapis „NIE”) w kolumnie „Opis parametrów oferowanych” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.  Wartości podane w rubryce "Parametry graniczne" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy  od daty dostawy.

- na każdej partii towaru musza być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

3. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia) muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016r.

- Zamawiający podzielił zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych - na poszczególne pakiety.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia. Szkolenie j.w zostanie potwierdzone protokołem szkolenia.

- Podane ilości przedmiotu zamówienia są wartościami szacunkowymi i w trakcie trwania umowy mogą ulec zmniejszeniu.

- Zamawiający może w ramach poszczególnych części zamówienia rozdzielić elektrody od stymulatorów serca, bez konieczności zamawiania pełnych kompletów sprzętu.

- Zamawiający na etapie realizacji istniejącej umowy zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany asortymentu w ramach przedmiotu umowy - do wysokości wartości tej umowy.

- Wykonawca w celu realizacji umowy - odda Zamawiającemu w użyczenie – programator i analizator: (nowe, kompletne, bez wad, posiadające wszelkie dokumenty wymagane prawem dopuszczające go do użytkowania, jak też wymagane prawem certyfikaty i atesty oraz instrukcje obsługi w języku polskim) oraz –- zapewni do nich materiały eksploatacyjne – tzw. pakiet startowy (obejmujący materiały niezbędne do uruchomienia przedmiotu użyczenia tj. m.in.: kable, papier oraz inne niezbędne akcesoria, składające się na kompletność przedmiotu – a tym samym na możliwość jego działania bez potrzeby natychmiastowych i dodatkowych zakupów):

dot. PAKIETU NR 1 :

a)  programator wraz z materiałami eksploatacyjnymi

(nazwa, typ, producent, rok produkcji______________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

b) oraz analizator do pomiarów śródoperacyjnych

(nazwa, typ, producent, rok, produkcji________________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

- skład pakietu startowego: __________________________________________________________________

- materiały eksploatacyjne ( podać wraz z ceną oraz w przypadku odpłatnych materiałów wycenić w tabeli formularza cenowego) _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________)

dot. PAKIETU NR 2:

- programator wraz z materiałami eksploatacyjnymi

(nazwa, typ, producent, rok produkcji______________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

- oraz analizator do pomiarów śródoperacyjnych

(nazwa, typ, producent, rok, produkcji________________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

- skład pakietu startowego: __________________________________________________________________

- materiały eksploatacyjne (podać wraz z ceną zakupu oraz w przypadku odpłatnych materiałów wycenić w tabeli formularza cenowego)_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________)

dot. PAKIETU NR 3:

- konsola przetwarzająca dane wraz z materiałami eksploatacyjnymi:

(nazwa, typ, producent, rok produkcji______________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

- skład pakietu startowego: __________________________________________________________________

- materiały eksploatacyjne (przez okres trwania umowy użyczenia – na koszt Wykonawcy) podać:   ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________)

- Wydanie przedmiotu użyczenia - nastąpi najpóźniej w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia,  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zostanie potwierdzone  w protokole przyjęcia. Po upływie okresu, na jaki umowa użyczenia została zawarta  - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym kolejną umowę dot. udostępnienia Zamawiającego przedmiotu użyczenia j/w.

Pakiet nr 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 1 – Kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk/ podać dane wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy | 20 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 2. | Elektroda defibrylująca jednokoilowa | 20 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Elektroda stymulacyjna przedsionkowa | 20 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Introducer z rozrywalną koszulką | 40 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

| Lp | Parametry wymagalne | Ocena | Opis parametrów oferowanych - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | objętość ≤ 35 cm³ | Wymagany |  |
| 2 | grubość ≤ 14 mm | 1 pkt. |  |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J | Wymagany |  |
| 4 | żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) | Wymagany |  |
| 5 | możliwość wykonania badania MRI | Wymagany |  |
| 6 | elektroda defibrylacyjna o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F | 2 pkt. |  |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min | Wymagany |  |
| 8 | automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod,zmierzonych automatycznie potencjałów | Wymagany |  |
| 9 | przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4/DF1 (do wyboru) | Wymagany |  |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off | Wymagany |  |
| 11 | programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego | 2 pkt. |  |
| 12 | programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego | 1 pkt. |  |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Wymagany |  |
| 14 | Program nocny | Wymagany |  |
| 15 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | 1 pkt. |  |
| 16 | automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju | 1 pkt. |  |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS | Wymagany |  |
| 18 | możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora | Wymagany |  |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF | Wymagany |  |
| 20 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV | Wymagany |  |
| 21 | algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: koncówka el. HV-pierścien el. HV lub koncówka el. HV-obudowa ICD | 2 pkt. |  |
| 22 | monitorowanie impedancji tkanki płucnej | 2 pkt. |  |
| 23 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Wymagany |  |
| 24 | Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię | 1 pkt. |  |
| 25 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV | 2 pkt. |  |

__________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 2 -  Kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk/ podać dane wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kardiowerter – defibrylator jednojamowy | 10 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 2. | Elektroda defibrylująca | 10 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Introducer z rozrywalną koszulką | 10 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

Zaawansowany kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

| Lp. | Parametry graniczne i wymagane | Ocena | Opis parametrów oferowanych - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | objętość ≤ 35 cm³ | Wymagany |  |
| 2 | grubość ≤ 14 mm | 1 pkt |  |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J | Wymagany |  |
| 4 | żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) | Wymagany |  |
| 5 | możliwość wykonania badania MRI | Wymagany |  |
| 6 | elektroda o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F | 2 pkt. |  |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min | Wymagany |  |
| 8 | automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów | Wymagany |  |
| 9 | przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4 i DF1 do wyboru | Wymagany |  |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off | Wymagany |  |
| 11 | programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego | 2 pkt. |  |
| 12 | programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego | 1 pkt. |  |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem | Wymagany |  |
| 14 | Program nocny | Wymagany |  |
| 15 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta | 1 pkt. |  |
| 16 | automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju | 1 pkt. |  |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS | Wymagany |  |
| 18 | możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora | Wymagany |  |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF | Wymagany |  |
| 20 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV | Wymagany |  |
| 21 | algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: koncówka el. HV-pierścien el. HV lub koncówka el. HV-obudowa ICD | 2 pkt. |  |
| 22 | monitorowanie impedancji tkanki płucnej | 2 pkt. |  |

_____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr  3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk/ podać dane wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikro cewnik FFR | 40 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

| Lp. | Parametry graniczne i wymagane | Ocena | Opis parametrów oferowanych - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych | Wymagany |  |
| 2 | długość całkowita nie mniej niż 320 cm | (320 cm =0 pkt; każdy kolejny centymetr + 1 pkt) |  |
| 3 | długość robocza nie mniej niż 120 cm | (120cm =0 pkt; każdy kolejny centymetr + 1 pkt) |  |
| 4 | trzon dystalny typu monorail z czujnikiem ciśnienia nie więcej niż 10 mm od końcówki dystalnej | Wymagany |  |
| 5 | cewnik z portem RX | Wymagany |  |
| 6 | możliwie najmniejszy profil maksymalny w lokalizacji czujnika ciśnienia | Wymagany |  |
| 7 | marker położony w odległosci nie wiekszej niz 5 mm od końca dystalnego | Wymagany |  |
| 8 | możliwość stosowania mikrocewnika w cewniku prowadzących od 5 F | Wymagany |  |
| 9 | optyczną technologię pomiarową wyświetlająca: Pd/ Pa , FFR w czasie rzeczywistym dane | Wymagany |  |
| 10 | konsola przetwarzająca dane w formie użyczenia | Wymagany |  |

__________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela