## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
lp | Opis przedmiotu | Producent /Nr katalogowy produktu* | Ilość szt. | Jedn. miary | Cena jedn. netto (PLN) | VAT [%] | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus MAJ-441 (sprzedawany oddzielnie); kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie; 1 sztuka w opakowaniu |  | 50 | szt
2 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi |  | 10 | 5szt./op
3 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'', długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu |  | 20 | szt
RAZEM
____________________________
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Lp | opis przedmiotu zam. | nr katalogowy i nazwa własna przedmiotu zamówienia | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | ilość szt | jednostka miary | Cena jedn. netto | Podatek VAT (%) | Cena jedn. Brutto | Wartośc netto | Wartość brutto
1 | szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem do wyboru szczęki typu: aligatora, aligatora z igłą, owalne, owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1600 lub 2300 mm do wyboru zamawiającego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 10 szt. oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką |  | 10szt/op | 4500 | szt
razem
_________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa towaru | Producent /nr katalogowy | jedn. miary | ilość | Cena jedn. netto | stawka Vat | cena jedn. brutto | Wartość ogółem netto | Wartosc bruto
1 | samorozprężalny nitinolowy , całkowicie pokrywalny stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku, umieszczony w zestawie do wprowadzania i przygotowany do natychmiastowego użycia; średnica części roboczej - 25 mm, długość - 135 mm, prowadnik typu Ultra Stiff, średnica 0,035 cala, długość 250cm w zestawie |  | szt | 10
2 | urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku, złożóne z ekstraktora do chwytania stentu i kaniuli zewnętrznej |  | szt | 1
razem | [7 empty] | 0 | 0
__________________________
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa towaru | Producent /nr katalogowy | jedn. miary | ilość | Cena jedn. netto | stawka Vat | cena jedn. brutto | Wartość ogółem netto | Wartosc bruto
1 | zgłębnik z balonem, do wymiany gastrostomii, zakładany przez przetokę, wykonany z silikonu, z paskiem cieniującym w RTG na całej długości, znaczniki głębokości wprowadzania na korpusie zgłębnika, oddzielne kanały do podawania pokarmu i leków, zamykane korkiem; średnica zgłębnika 24Fr, długość robocza 24cm, pojemność balonu 20ml, zgłębnik z dyskiem do mocowania zgłębnika przy skórze |  | szt. | 40
razem
____________________________
Podpis i pieczęć Wykonawcy