# FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Przedmiot zamówienia Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation | Zestaw | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5 |  |
| 3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1 |  |
| 4 | Kieliszek | 60ml | Sztuka | 1 |  |
| 5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3 |  |
| 6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1 |  |
| 10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2 |  |
| 15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1 |  |
| 16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1 |  |
| 17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2 |  |
| 18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1 |  |
| 19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8 |  |
| 20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1 |  |
| 21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1 |  |
| 22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1 |  |
| 23 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1 |  |
| 24 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1 |  |
| 25 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500cięć/minutę, 23G | sztuka | 1 |  |
| 26 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1 |  |
| 27 | Strzykawki | 20ml | sztuka | 1 |  |
| 28 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1 |  |
| 29 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1 |  |
| 30 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1 |  |
| 31 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1 |  |
| 32 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1 |  |
| 33 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1 |  |
| 34 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1 |  |
| 35 | Worek na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| 36 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1 |  |
| II | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation oraz fakoemulsyfikacji | Zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5 |  |
| 3 | Kaniula do hydrodyssekcji | 25g | sztuka | 1 |  |
| 4 | Nóż Slit HP | 2,2mm | sztuka | 1 |  |
| 5 | Nóż Sideport | 1,2mm | sztuka | 1 |  |
| 6 | Tip typu Kelman | 0,9mm, ABS | sztuka | 1 |  |
| 7 | Przylepce | 2x15 cm | sztuka | 1 |  |
| 8 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1 |  |
| 9 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3 |  |
| 10 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 11 | Osłona plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 12 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 13 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1 |  |
| 14 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 15 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 16 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 17 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 18 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2 |  |
| 19 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1 |  |
| 20 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1 |  |
| 21 | strzykawki | 5ml | sztuka | 3 |  |
| 22 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1 |  |
| 23 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8 |  |
| 24 | Kaniula | 27g | sztuka | 1 |  |
| 25 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1 |  |
| 26 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1 |  |
| 27 | Pęseta typu krokodylek | 23G | sztuka | 1 |  |
| 28 | Endodiatermia | 23G | sztuka | 1 |  |
| 29 | Igła fletowa | 23G | sztuka | 1 |  |
| 30 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1 |  |
| 31 | Kaseta do operacji tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1 |  |
| 32 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500 cięć/minutę, 23G | sztuka | 1 |  |
| 33 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1 |  |
| 34 | Strzykawka | 20 ml | sztuka | 1 |  |
| 35 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1 |  |
| 36 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1 |  |
| 37 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1 |  |
| 38 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1 |  |
| 39 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1 |  |
| 40 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1 |  |
| 41 | Zestaw do kropłówki |  | sztuka | 1 |  |
| 42 | Worek na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| 43 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1 |  |
| III | Jałowy jednorazowy zestaw z narzędziami do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation | Zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5 |  |
| 3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1 |  |
| 4 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1 |  |
| 5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3 |  |
| 6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1 |  |
| 10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2 |  |
| 15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1 |  |
| 16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1 |  |
| 17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2 |  |
| 18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1 |  |
| 19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8 |  |
| 20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1 |  |
| 21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1 |  |
| 22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1 |  |
| 23 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1 |  |
| 24 | Endosonda do lasera | 23G | sztuka | 1 |  |
| 25 | Zestaw do podawania oleju | 23 i 25G | sztuka | 1 |  |
| 26 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1 |  |
| 27 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500cięć/minutę, 23G | sztuka | 1 |  |
| 28 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1 |  |
| 29 | Strzykawki | 20ml | sztuka | 1 |  |
| 30 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1 |  |
| 31 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1 |  |
| 32 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1 |  |
| 33 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1 |  |
| 34 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1 |  |
| 35 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1 |  |
| 36 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1 |  |
| 37 | Worek na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| 38 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1 |  |
| 39 | Pęseta do ILM | 23G | sztuka | 1 |  |
| IV | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 25g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation | Zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5 |  |
| 3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1 |  |
| 4 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1 |  |
| 5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3 |  |
| 6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1 |  |
| 7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1 |  |
| 10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1 |  |
| 11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2 |  |
| 15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1 |  |
| 16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1 |  |
| 17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2 |  |
| 18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1 |  |
| 19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8 |  |
| 20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1 |  |
| 21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1 |  |
| 22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1 |  |
| 23 | Pęseta ILM | 25G | sztuka | 1 |  |
| 24 | Igła fletowa z silikonowym końcem | 25G | sztuka | 1 |  |
| 25 | Endosonda do lasera | 25G | sztuka | 1 |  |
| 26 | Kaniula z silikonowym końcem | 25G | sztuka | 1 |  |
| 27 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 25G | zestaw | 1 |  |
| 28 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500 cięć/minutę, 25G | sztuka | 1 |  |
| 29 | Trokary z kaniulami z zaworami | 25G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1 |  |
| 30 | Strzykawki | 20 ml | sztuka | 1 |  |
| 31 | Oświetlacz prosty | 25G | sztuka | 1 |  |
| 32 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1 |  |
| 33 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 25G | sztuka | 1 |  |
| 34 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1 |  |
| 35 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1 |  |
| 36 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1 |  |
| 37 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1 |  |
| 38 | Worek na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| 39 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1 |  |
| V | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 27g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation | Zestaw | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5 |  |
| 2 | Kubek plastikowy 60ml |  | Sztuka | 1 |  |
| 3 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1 |  |
| 4 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1 |  |
| 5 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1 |  |
| 6 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1 |  |
| 7 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1 |  |
| 8 | Strzykawki | 2ml, 2-częściowa | sztuka | 1 |  |
| 9 | Strzykawki | 3 ml z gwintem | Sztuka | 3 |  |
| 10 | strzykawki | 5 ml z gwintem | sztuka | 2 |  |
| 11 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 1 |  |
| 12 | Pęseta ILM | 27G | sztuka | 1 |  |
| 13 | Kaniula z silikonowym końcem | 27G | sztuka | 1 |  |
| 14 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 27G | zestaw | 1 |  |
| 15 | Taca plastikowa 25x13x5cm |  | Sztuka | 1 |  |
| 16 | Obłożenie na tacę |  | sztuka | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, w trakcie trwania umowy, składu zestawów wg potrzeb Zamawiającego - bez zmiany ceny zestawów (zmiana składu zestawu nie przekraczająca 10% wartości brutto zestawu)

**Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kasety na zewnątrz jałowego, jednorazowego zestawu do usuwania zaćmy

Zamawiający dopuszcza wystawianie faktury nie na całe zestawy, pod warunkiem utrzymania ceny za całość zestawu (nie więcej niż 3 pozycje asortymentowe fakturowane osobno). Proszę zaznaczyć które pozycje planuje Wykonawca fakturować osobno i proszę wskazać poszczególne ceny jednostkowe netto i brutto asortymentu.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

____________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela