Załącznik nr 1 do SIWZ

__________________ dn. ___________r.

OD:

_____________________________________

(nazwa Wykonawcy, NIP, REGON )

_____________________________________

(siedziba Wykonawcy, województwo)

_____________________________________

(tel/fax)

______________________________________________________________________

(E-MAIL- DO PROWADZENIA KORESPONDENCJI ZWIĄZANEJ Z POSTĘPOWANIEM, STRONA INTERNETOWA)

## OFERTA PRZETARGOWA

DLA: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU

59-900 Zgorzelec

ul. Lubańska 11/12

tel. 571 334 858

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania krwi utajonej i narkotyków w moczu wraz z dzierżawą czytnika testów immunochromatycznych

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

brutto: ______________________ zł (z VAT)

słownie (brutto) zł: ___________________________________________

w tym podatek VAT ______%, 	w wysokości ______________ zł.

WARUNKI PUNKTOWANE:

Termin płatności - od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT (dotyczy towarów i dzierżawy) – wartość punktowana:

(50 dni – 0 pkt; 55 dni – 5 pkt; 60 dni – 10 pkt)

PODAĆ OFEROWANY _______dni.

Termin płatności - od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT i dostawy 
(50 dni – 0 pkt.; 55 dni – 3 pkt.; 60 dni – 9 pkt.).

Zamawiający przyjmuje, iż każdy z Wykonawców składających ofertę proponuje minimalny termin płatności 50 dni.

W przypadku braku wpisanego terminu Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 50 dni oraz 0 punktów.

W przypadku wpisania innej wartości niż 50, 55 lub 60 ilość dni za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego terminów płatności.

W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 50 dni oraz dłuższego niż 60 dni oferta zostanie odrzucona.

PARAMETRY WSKAZANE W TABELI NR 10,11, 11A,12 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji (wraz z załącznikami) istotne warunki zamówienia oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot spełnia wymogi SIWZ w zakresie wymaganego przez opisu przedmiotu zamówienia lub jego dopuszczenia do zaoferowania 
(wyjaśnienie  nr DZP _____ punkt _____ z dnia _____). – JEŻELI DOTYCZY

Poniżej przedstawiono wykaz pozycji asortymentowych, których dotyczy dopuszczenie do zaoferowania*:

1) ___________________________________________

2) __________________________________________ itd.)

*(Należy wykazać każdy parametr odbiegający od parametru wymaganego przez Zamawiającego w opisie oraz wskazać parametr oferowany – JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCIŁ ZMIANY WSKUTEK WZNIESIONYCH ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW)

*niepotrzebne skreślić

4. PODWYKONAWSTWO

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy:

WYKONAĆ SAMODZIELNIE* /ZLECIĆ PODWYKONAWCOM*                           *niepotrzebne skreślić

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY

Należy wskazać części zamówienia oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom

| Części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy lub podwykonawcom, zgodnie z podziałem dokonanym przez wykonawcę | Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom | Firmy podwykonawców |
| --- | --- | --- |

5. Oświadczamy, że wykonawca:

JEST*/ NIE JEST* 		*niepotrzebne skreślić

mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem.

- w myśl przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U 2018 r., poz. 646 z późn. zm.):

mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:

Oświadczamy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, że na przedmiot zamówienia, na który składamy niniejszą ofertę:

POWSTAJE*/ NIE POWSTAJE*                          *niepotrzebne skreślić

u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT (zgodnie z opisem wskazanym w pkt 14.6 SIWZ).

(W przypadku, gdy u Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku VAT tzw. „odwrotne obciążenie” - należy *wskazać nazwę (rodzaj) dostawy/usługi/roboty budowlanej, która prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, oraz jej wartość bez kwoty podatku).

* Wykaz, o którym mowa powyżej:

ZOSTAŁ* / NIE ZOSTAŁ*    załączony do oferty.                                *niepotrzebne skreślić

(Wykaz należy załączyć do oferty – jeżeli dotyczy - na odrębnym dokumencie - wskazując dodatkowo, której pozycji asortymentowej dotyczy)

7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Na osobę upoważnioną do kontaktów wyznaczamy:

(imię, nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

__________________________________________

8. OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisywania umowy są

(imię, nazwisko, stanowisko): _________________________________________

9. WADIUM

Wadium w wysokości _______________ PLN

zostało wniesione w dniu _______________ w następującej formie: ____________________________________.

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

Konto bankowe, na które zamawiający może dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej ________________________________________________________

10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO – jeżeli dotyczy.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu obiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

12. Tajemnica przedsiębiorstwa

Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od _________ do _________ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z 2018r. Dz. U. poz. 419 ze zmianami) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z 2018r. Dz. U. poz. 419 ze zmianami) w oparciu o następujące uzasadnienie:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

* JEŻELI DOTYCZY

13. Oświadczamy, że upoważniamy Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli do uzyskania informacji od osób prawnych i instytucji publicznych, do sprawdzenia prawdziwości oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji.

14. TABELA INFORMACYJNA

Proszę wypełnić poniższą tabelę - DANE Z TABELI ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO DZIAŁU WIODĄCEGO W CELU REALIZACJI ZAWARTEJ UMOWY (proszę o wskazanie numerów wewnętrznych, a nie jedynie numeru centrali)

| NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- |
| ADRES NA JAKI NALEŻY ODSYŁAĆ DOKUMENTY KORYGUJĄCE |  |
| NR TELEFONU DZIAŁU SPRZEDAŻY (GODZINY PRACY, TERMINY DYŻURÓW) |  |
| NR FAXU NA JAKI NALEŻY SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA |  |
| NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA OBSŁUGĘ ZAMÓWIENIA |  |
| ADRES NA JAKI NALEŻY SKŁADAĆ REKLAMACJE |  |
| NR TELEFONU DZIAŁU REKLAMACJI |  |
| NR FAXU DZIAŁU REKLAMACJI |  |
| ADRES E-MAIL NA KTÓRY MOŻNA WYSYŁAĆ ZAMÓWIENIA I REKLAMACJE |  |

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

Załączniki:

- ______________________

- ______________________

- ______________________

____________________________________

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników do oznaczania krwi utajonej i narkotyków w moczu wraz z dzierżawą czytnika testów immunochromatycznych.

Wykaz asortymentu przewidzianego do przetargu na okres 36 m-cy

| L. p. | Rodzaj asortymentu | Przewidywana ilość na okres 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
|  | Krew utajona w kale | 3000 badań |
|  | Kontrola dodatnia na krew utajoną | 10 ml minimalna ilość* |
|  | Kontrola ujemna na krew utajoną | 10 ml minimalna ilość* |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe. wymagane są minimum dwie próbki kału zawierające hemoglobinę ludzką. Opracowanie kontroli w języku polskim | Minimum 4 razy do roku |
|  | Testy kasetowe 11 parametrowe do wykrywania narkotyków AMP-300, BAR-300, BUP-10, BZD-300, COC-300 MDMA-500, MET -300, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50 | 2100 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania amfetaminy | 270 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania metadonu | 510 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania metamfetaminy | 270 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania kanaboidów | 210 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania benzodiazepin | 120 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania narkotyków– 10 parametrowe, AMP-100-300, BAR-300, BZD-300, COC-300 MDMA-500, MET 100-300, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50. Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelowego testu paskowego. | 250 szt. |
|  | Testy do wykrywania zafałszowanego moczu | 1000 szt. |
|  | Kontrola negatywna do narkotyków | 45 ml |
|  | Kontrola dodatnia do narkotyków cut off +50% | 40 ml |
|  | Kontrola dodatnia do narkotyków 2 razy cut off | 45 ml |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe narkotyków w moczu. Wymagane są minimum dwie próbki moczu ludzkiego zawierające amfetaminę, benzodiazepinę, kokainę (i jej metabolity), trójcykliczne antydepresanty, metadon, opiaty MDMA i MDA, morfinę, barbiturany. Wyniki testów muszą być potwierdzone w laboratorium eksperta. Opracowanie kontroli w języku polskim | Minimum 3 razy do roku |
|  | Dzierżawa czytnika** | 36 m-cy |

- *Wymagana minimalna ilość materiału kontrolnego, przy założeniu, że kontrola będzie wykonywana przy każdej zmianie serii testów max. 4 razy do roku.

- Wykonawca przy szacowaniu ilości materiału kontrolnego, musi uwzględnić termin ważności testów przed i po rekonstytucji, zasady konfekcjonowania, oraz zalecenia producenta, co do zaleceń wykonania kontroli.

- Zamawiający nie określa zasad konfekcjonowania, a tylko podaje przewidywaną ilość materiału kontrolnego  na okres 36 m-cy.  W przypadku konieczności dostaw materiału kontrolnego przekraczającą przewidywaną ilość wskazaną przez Zamawiającego, a wynikającą np.  ze sposobu konfekcjonowania -  Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych przeliczeń i zmian w tabeli. Kontrole z użyciem materiału kontrolnego przeprowadzane są przy rozpoczęciu każdej z serii.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił taką ilość materiału kontrolnego i z takim terminem ważności, aby Zamawiający miał zapewnioną ciągłość pracy na materiale kontrolnym przez okres 36 m-cy i na ilość badań przewidzianą przez Zamawiającego.

- **Procesy analityczne niezależnie od rodzaju stosowanego testu (metodyki) wymagają procesu standaryzacji, a co za tym idzie zastosowania wystandaryzowanego odczytu testu immunochromatograficznego, jakościowego przy użyciu czytnika, pozwala to na udokumentowanie uzyskanych wyników i ich archiwizację. Standard odczytu jest porównywalny i archiwizowany w systemie informatycznym.

Wymogi graniczne dla:

- dostawy testów immunochromatograficznych, jakościowych do wykrywania  krwi utajonej i materiału kontrolnego dedykowanego do tych testów (tabela 1 i 2).

- dostawy testów immunochromatograficznych, jakościowych – kasetowych do wykrywania narkotyków w moczu wraz z materiałem kontrolnym dedykowanym do tych testów (tabela 3 i 4).

- dzierżawa czytnika do odczytu immunochromatograficznych testów kasetkowych do wykrywania narkotyków w moczu i krwi utajonej w kale wraz  ze serwisowaniem (tabela 5, 6 i 7).

- dostawy testów immunochromatograficznych, jakościowych – paskowych i paskowych panelowych do wykrywania narkotyków w moczu – do odczytu wizualnego przeznaczone do poradni uzależnień 
(tabela 3 i 4).

Wymagany jest OPIS lub odpowiedź TAK dla każdego z podanych warunków granicznych Zamawiającego. Brak OPISU lub zapis NIE w kolumnie OPIS/TAK będzie traktowany jako niespełnianie danego wymogu w oferowanej konfiguracji urządzenia lub brak możliwości spełnienia warunków granicznych.

W przypadku wartości określonej przez Zamawiającego z użyciem słów np.: min., max., nie mniej, nie więcej, itp. należy podać wartość oferowaną przez Wykonawcę.

Wymogi podane w rubryce "Wymogi graniczne dla testów i materiałów kontrolnych " stanowią minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wymogi graniczne dla testów immunochromatograficznych kasetowych, jakościowych do wykrywania krwi utajonej wraz z materiałem kontrolnym dedykowanym do tych testów.

Tab. 1.

| L. p. | Wymogi graniczne dla testów i materiałów kontrolnych | Tak / opis |
| --- | --- | --- |
|  | Test kasetowy, immunochromatograficzny – bez diety, musi wykrywać hemoglobinę ludzką w stężeniu powyżej 4 ug/g w kale do 30 mg /g bez efektu Hook’a – zakres minimalny. KRYTERIUM OCENIANE W TABELI 10 W przypadku zaoferowania testu kasetowego, immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale będzie posiadał możliwość wykrywania hemoglobiny ludzkiej w stężeniu o zakresie minimalnym - poniżej 4 ug/g w kale do 40 mg /g bez efektu Hook’a –Wykonawca otrzyma 5 pkt |  |
|  | Zamawiający wymaga testów, których wyniki będą odczytywane za pomocą dedykowanego czytnika, z jednoczesną możliwością odczytu wizualnego, który będzie miał zastosowanie w przypadku awarii czytnika. |  |
|  | Test musi być specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej i nie może wykazywać reakcji krzyżowych z hemoglobiną zwierzęcą do stężenia 1 mg/ml. |  |
|  | Test musi być specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej i nie może wchodzić w reakcje krzyżowe z bilirubiną , witaminą C, kwasem szczawiowym, kwasem moczowym, kwasem acetylosalicylowym, mocznikiem, glukozą, kofeiną i albuminą. |  |
|  | Testy muszą zawierać pisemną instrukcję pobierania kału, aplikator kału, które są przeznaczone dla pacjenta. |  |
|  | Do testów muszą być dedykowane materiały kontrolne poniżej i powyżej wartości odcięcia to jest ujemne i dodatnie. Materiał kontrolny musi przechowywany w pojemnikach (buteleczkach), szczelnie zamykanych, nadających się do przygotowania w przypadku liofilizatu i przechowywania po rekonstytucji. |  |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe, minimum 4 razy do roku. Wymagane są minimum dwie próbki kału zawierające hemoglobinę ludzką. Opracowanie kontroli w języku polskim. Podać dane firmy prowadzącej kontrolę, nazwę i numer kontroli. |  |
|  | Wszystkie testy i materiały kontrolne muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 175 ze zm.) – w tym posiadają ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty / zgłoszenia / powiadomienia potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy): Deklaracje Zgodności; Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną; dokonano powiadomienia lub zgłoszenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania. |  |
|  | Instrukcje odczynnikowe i materiału kontrolnego muszą być w języku polskim – ZAŁĄCZONE DO OFERTY – POTWIERDZAJĄCE PARAMETRY Z PUNKTU 1 Drugi komplet musi być dostarczony po podpisaniu umowy. |  |
|  | Karty charakterystyki odczynników i odczynników niebezpiecznych muszą być w języku polskim. Dostarczyć w dniu instalacji czytnika testów. |  |
|  | Wymagany jest wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych. Na wezwanie Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego, o każdej aktualizacji kart charakteryzacji odczynników i kart charakterystyki odczynników niebezpiecznych niezwłocznie, nie później niż 7 dni roboczych od dnia zmiany. . |  |
|  | Testy i materiały kontrolne muszą posiadać minimalny termin ważności 6 miesięcy. |  |

- Wymogi graniczne dla dostawy odczynników

Tab. 2

| L.p | Warunki graniczne dla dostaw odczynników | Tak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia złożonego pisemnie lub e-mailem |  |
| 2 | Możliwość zamówienia odczynników na CITO, potwierdzonego dokumentem przesłanym e-mailem z terminem realizacji zamówienia do 48 godzin (dwa dni robocze), od momentu zgłoszenia |  |
| 3 | Zamówiona ilość testów musi być jednej serii. |  |
| 4 | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego |  |

- Wymogi graniczne dla testów do oznaczania narkotyków, materiału kontrolnego i materiału weryfikacyjnego

Tab. 3.

| Lp. | Wymogi graniczne dla oznaczania narkotyków, materiału kontrolnego i materiału weryfikacyjnego | Tak / Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Wszystkie testy – kasetowe, wieloparametrowe muszą wykrywać narkotyki i ich metabolity, których wartość cut off ng / ml dla poszczególnych parametrów badanych wynosi nie więcej niż (dolna granica): AMP / amphetamina – 300 BAR / barbiturany – 300 BUP/Buprenorfina-10 BZD / benzodiazepiny - 300 COC / kokaina - 300 MDMA ekstaza - 500 MET / metamphetamina - 300 MOR morfina - 300 MTD / metadon - 300 TCA / trójcykliczneantydepresanty - 1000 THC / marihuana – 50 Zamawiający dopuszcza panelowy test o niższych punktach odcięcia. KRYTERIUM OCENIANE W TABELI 11 Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie mniejsza niż określona dla wartości granicznej (dolna granica), każdy z badanych parametrów o niższej wartości cut off otrzyma 1 punkt. Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie większa niż określona dla wartości granicznej (górna granica) – oferta zostanie odrzucona. |  |
|  | Wszystkie testy – paskowe w tym: jedno i wieloparametrowe muszą wykrywać narkotyki i ich metabolity, których wartość cut off ng / ml dla poszczególnych parametrów badanych wynosi nie więcej niż: AMP / amphetamina – 100-300 BAR / barbiturany – 300 BZD / benzodiazepiny - 300 COC / kokaina - 300 MDMA ekstaza - 500 MET / metamphetamina – 100-300 MOR morfina - 300 MTD / metadon - 300 TCA / trójcykliczneantydepresanty - 1000 THC / marihuana – 50 Zamawiający dopuszcza panelowy test o niższych punktach odcięcia. KRYTERIUM OCENIANE W TABELI 11.a Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie mniejsza niż określona dla wartości granicznej (dolna granica), każdy z badanych parametrów o mniejszej wartości cut off otrzyma 1 punkt. Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie większa niż określona dla wartości granicznej (górna granica) – oferta zostanie odrzucona. Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie mieścić się w przedziale wartości podanych przez zamawiającego – oferta otrzyma 0 punktów. |  |
|  | Zamawiający wymaga testów immunochromatycznych kasetowych których wyniki będą odczytywane za pomocą dedykowanego czytnika, z jednoczesną możliwością odczytu wizualnego, który będzie miał zastosowanie w przypadku awarii czytnika. |  |
| 2 | W przypadku testów kasetowych muszą one być przeznaczone do wykrycia w jednej kasecie minimum 11 parametrów badanych określonych jako graniczne i nie mogą posiadać więcej niż cztery pola reakcyjne, pozwalające na wykrycie od 1 do kilku narkotyków w polu. |  |
| 3 | Wieloparametrowe testy kasetowe muszą wykrywać jednocześnie narkotyki: AMP-300, BAR-300, BUP-10, BZD-300, COC-300 MDM-500, MET -300, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50 |  |
| 4 | Do oferowanych testów muszą być dedykowane materiały kontrolne poniżej cut off oraz cut off razy 2, które kontrolują wszystkie substancje określone jako graniczne. |  |
| 5 | Wymagany jest materiał kontrolny cut off +50% dla min 9 parametrów badanych. |  |
|  | Materiał kontrolny musi przechowywany w pojemnikach (buteleczkach), szczelnie zamykanych, nadających się do przygotowania w przypadku liofilizatu i przechowywania po rekonstytucji. |  |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe, minimum 3 razy do roku. Wymagane są minimum dwie próbki moczu zawierające minimum AMP, BAR,BZD, COC, MDMA, MET, MOR, MTD, TCA, THC. Opracowanie kontroli w języku polskim. Podać dane firmy prowadzącej kontrolę, nazwę i numer kontroli. |  |
| 6 | Do oferowanych testów muszą być dedykowane paski do sprawdzenia czy próbka moczu jest rozcieńczona lub zafałszowana w zakresie, kreatyniny, pH, ciężaru właściwego, azotynów, aldehydu glutarynowego, środków wybielających i pirydyny. |  |
| 7 | Wszystkie testy i materiały kontrolne muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 175 ze zm.) – w tym posiadają ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty / zgłoszenia / powiadomienia potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy): Deklaracje Zgodności; Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną; dokonano powiadomienia lub zgłoszenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania. |  |
| 8 | Instrukcje odczynnikowe i do materiałów kontrolnych muszą być w języku polskim– ZAŁĄCZONE DO OFERTY – POTWIERDZAJĄCE PARAMETRY Z PUNKTU 1 Drugi komplet musi być dostarczony po podpisaniu umowy. |  |
| 9 | Karty charakterystyki odczynników i odczynników niebezpiecznych muszą być w języku polskim. Dostarczyć w dniu instalacji czytnika. |  |
|  | Wymagany jest wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych. Na wezwanie zamawiającego. |  |
| 10 | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego, o każdej aktualizacji kart charakteryzacji odczynników i kart charakterystyki odczynników niebezpiecznych niezwłocznie nie później niż 7 dni roboczych od dnia zmiany. . |  |
| 11 | Testy i materiały kontrolne muszą posiadać minimalny termin ważności powyżej 6 miesięcy. |  |

4. Wymogi graniczne dla dostawy odczynników.

Tab. 4.

| L.p | Warunki graniczne dla dostaw odczynników | Tak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji zamówienia do 7 dni robocze od daty wpłynięcia zamówienia złożonego pisemnie lub e-mailem |  |
| 2 | Możliwość zamówienia odczynników na CITO, telefonicznie potwierdzonego dokumentem przesłanym e-mailem z terminem realizacji zamówienia do 48 godzin ( dwa ni robocze) od momentu zgłoszenia |  |
| 3 | Zamówiona ilość testów musi być jednej serii. |  |
| 4 | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego |  |

- Wymogi graniczne dla czytnika testów immunochromatograficznych – kasetowych.

Tab. 5.

| L. p | Wymogi graniczne dla czytnika testów | TAK/OPIS |
| --- | --- | --- |
|  | Czytnik kaset do testów immunochromatograficznych – kasetowych musi być kompatybilny z oferowanymi testami kasetowymi immunochromagraficznymi do oznaczania narkotyków i testów na krew utajoną. Czytnik musi mieć możliwość standaryzacji procesu analitycznego, to jest, musi mieć możliwość wystandaryzowania odczytu testów immunochromatograficznych i udokumentowania uzyskanych wyników oraz ich archiwizacji. Odczyt wyników musi być archiwizowany w systemie informatycznym. |  |
|  | Dopuszcza się do przetargu czytnik wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 r. |  |
|  | Nazwa czytnika do odczytu testów kasetowych, producent, rok produkcji. Podać nazwę czytnika – producent, rok produkcji Nazwa czytnika……………………………………………………… Producent……………………………………………………………. Rok produkcji………………………………………………………. Fabrycznie nowy ……………………………………………………. Używany …………………………………………………………….. Wartość netto………………………………………………………. Wartość brutto………………………………………………………. |  |
|  | Jeśli oferowany czytnik nie jest fabrycznie nowy, należy dostarczyć aktualny przegląd techniczny czytnika potwierdzający, że urządzenie jest sprawne technicznie i dopuszczone do pracy. Dostarczyć w dniu instalacji czytnika. |  |
|  | JEŻELI DOTYCZY - Oświadczenie, że zaproponowany czytnik spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 175 ze zm.) – w tym posiada ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty / zgłoszenia / powiadomienia potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli dotyczy): Deklaracje Zgodności; Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną; dokonano powiadomienia lub zgłoszenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego wymogu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania. Oświadczenie należy złożyć na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Zamawiający posiada sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows 10 - Czytnik musi być kompatybilny z tym systemem. |  |
|  | Bezpłatna instalacja oprogramowania dla czytnika na komputerze Zamawiającego aktualna przez czas trwania umowy |  |
|  | Opis czytnika. Foldery, katalogi, opisy techniczne należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. |  |
|  | Instrukcja obsługi czytnika w języku polskim. Dostarczyć w dniu instalacji Czytnika. |  |

- Wymogi graniczne dla serwisowania czytnika testów

Tab. 6.

| L. p | Wymogi graniczne dla serwisowania | TAK/OPIS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czytnik w okresie dzierżawy – użyczenia, serwisowany bezpłatnie wraz ze wsparciem technicznym do 24 h od zgłoszenia usterki. |  |
| 2 | Przeglądy serwisowe zgodne z wymogiem producenta na koszt Wykonawcy. Odpowiedzialność za terminowość wykonania przeglądu ponosi Wykonawca. |  |
| 3 | Harmonogram przeglądów serwisowych musi być dostarczony wraz z czytnikiem. |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie czytnika do 48 h (dwa ni robocze) od momentu zgłoszenia awarii do serwisu, naprawa do 72 godzin (trzy dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii do serwisu, wymiana czytnika na zastępczą do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii do serwisu. Jeśli zachodzi konieczność wymiany czytnika na właściwy zgodny z wymogami granicznymi, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wirówkę w terminie do 4 tygodni. |  |
| 5 | Podać adres serwisu nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu, e-mail |  |

- Wymogi graniczne dla dostawy sprzętu

Tab. 7.

| L.p | Wymogi graniczne dla dostawy sprzętu | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Sprzęt techniczny musi być dostarczony do 4 tygodni od podpisania umowy |  |
|  | Szkolenie musi być przeprowadzone do 4 tygodni od podpisania umowy |  |

- Zestawienie kosztów (FORMULARZ CENOWY)

Tab. 8

| L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość wymagana przez zamawiającego | Przedmiot zamówienia – oferowany – podać nazwę asortymentu, opis oraz sposób konfekcjonowania (np. pojemność) | Nr katalogowy | Oferowana jednostka miary | Ilość Jednostek w opakowaniu | Cena jed. netto | VAT (%) | Cena jed. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krew utajona w kale | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola dodatnia na krew utajoną | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola ujemna na krew utajoną | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe. Materiał do badania – wymagane są minimum dwie próbki kału zawierające hemoglobinę ludzką.Minimum 4 razy do roku | 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy kasetowe 11 parametrowe do wykrywania narkotyków AMP-300, BAR-300, BUP-10, BZD-300, COC-300 MDM-500, MET -300, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50 | 2100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Testy paskowe do wykrywania amfetaminy | 270 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy paskowe do wykrywania metadonu | 510 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Testy paskowe do wykrywania metamfetaminy | 270 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Testy paskowe do wykrywania kannaboidów | 210 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Testy paskowe do wykrywania benzodiazepiny | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Testy paskowe do wykrywania narkotyków– 10 parametrowe AMP-100-300, BAR-300, BZD-300, COC-300 MDMA-500, MET 100-300, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50. | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Testy do wykrywania zafałszowanego moczu | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kontrola negatywna do narkotyków | 45 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kontrola dodatnia do narkotyków cut off +50% | 40 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola dodatnia do narkotyków 2 razy cut off | 45 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe narkotyków w moczu. Materiał do badania – wymagane są minimum dwie próbki moczu ludzkiego zawierające amfetaminę, bezodiazepinę, kokainę (i jej metabolity), trójcykliczne antydepresanty, metadon, opiaty MDMA i MDA morfinę, barbiturany. Wyniki testów muszą być potwierdzone w laboratorium eksperta. Opracowanie kontroli w języku polskim. Minimum 3 razy do roku. | 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Dzierżawa czytnika | 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Uwaga dotycząca zapisów w tab. 8

- Jeśli ilość przewidywanego asortymentu jest w opakowaniach zbiorczych, to należy podać 	zawartość opakowania (np. opakowanie zawiera 10 szt. Pasków i dokonać stosownego przeliczenia).

- Jeśli Wykonawca przewiduje inny asortyment nie wyszczególniony w tab. 6, należy go szczegółowo opisać.

- Jeśli Wykonawca nie wycenił asortymentu niezbędnego do realizacji niniejszego przetargu, to gwarantuje, że dostarczy go bezpłatnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- W przypadku zaniżenia ilości lub nie wskazania zamawiającemu asortymentu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę ilość i zakres badań wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz termin ważności odczynników i innych materiałów dostarczanych przez Wykonawcę (nie ujętego w powyższej tabeli), to w trakcie jego eksploatacji sam poniesie koszty ich wymiany oraz dostarczenia.

- KRYTERIA OCENY

Tab. 9

| I | Parametry techniczne | Ilość punktów do uzyskania |
| --- | --- | --- |
|  | KRYTERIUM OCENIANE W TABELI 12 Test kasetowy, immunochromatograficzny – bez diety, musi wykrywać hemoglobinę ludzką w stężeniu powyżej 4 ug/g w kale do 30 mg /g bez efektu Hook’a – zakres minimalny. Jeśli zaoferowany test kasetowy, immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale będzie posiadał możliwość wykrywania hemoglobiny ludzkiej o zakresie minimalnym - w stężeniu poniżej 4 ug/g w kale do 40 mg /g bez efektu Hook’a – oferta otrzyma 5 pkt. | 5 |
|  | KRYTERIUM OCENIANE W TABELI 11 Wszystkie testy – kasetowe, wieloparametrowe muszą wykrywać narkotyki i ich metabolity, których wartość cut off ng / ml dla poszczególnych parametrów badanych wynosi nie więcej niż (dolna granica): AMP / amphetamina – 300 BAR / barbiturany – 300 BUP/Buprenorfina-10 BZD / benzodiazepiny - 300 COC / kokaina - 300 MDMA ekstaza - 500 MET / metamphetamina - 300 MOR morfina - 300 MTD / metadon - 300 TCA / trójcykliczneantydepresanty - 1000 THC / marihuana – 50 Zamawiający dopuszcza panelowy test o niższych punktach odcięcia. Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie mniejsza niż określona dla wartości granicznej (dolna granica), każdy z badanych parametrów o niższej wartości cut off otrzyma 1 punkt – maksymalna ilość punktów do otrzymania – 11. Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie większa niż określona dla wartości granicznej (górna granica) – oferta zostanie odrzucona. | 11 |
|  | KRYTERIUM OCENIANE W TABELI 11.a Wszystkie testy – paskowe w tym: jedno i wieloparametrowe muszą wykrywać narkotyki i ich metabolity, których wartość cut off ng / ml dla poszczególnych parametrów badanych wynosi nie więcej niż: AMP / amphetamina – 100-300 BAR / barbiturany – 300 BZD / benzodiazepiny - 300 COC / kokaina - 300 MDMA ekstaza - 500 MET / metamphetamina – 100-300 MOR morfina - 300 MTD / metadon - 300 TCA / trójcykliczneantydepresanty - 1000 THC / marihuana – 50 Zamawiający dopuszcza panelowy test o niższych punktach odcięcia. Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie mniejsza niż określona dla wartości granicznej (dolna granica), każdy z badanych parametrów o mniejszej wartości cut off otrzyma 1 punkt – maksymalna ilość punktów do otrzymania - 11 Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie większa niż określona dla wartości granicznej (górna granica) – oferta zostanie odrzucona. Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie mieścić się w przedziale wartości podanych przez zamawiającego – oferta otrzyma 0 punktów. | 10 |
|  | KRYTERIUM OCENIANE W TABELI 12 W przypadku zaoferowania materiału kontrolnego w postaci gotowej do użytku Wykonawca otrzyma za każdy oferowany rodzaj materiału kontrolnego 1 pkt. W przypadku materiału liofilizowanego, Wykonawca otrzyma 0 pkt. Krew utajona w kale – oceniane parametry: Dodatnia /Ujemna Narkotyki: Poniżej cut off Cut off x 2 Cut off + 50% | 5 |
| II | Termin płatności |  |
|  | Termin płatności 50 dni – 0 pkt 55 dni – 3 pkt 60 dni – 9 pkt Termin płatności - od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT i dostawy (50 dni – 0 pkt.; 55 dni – 3 pkt.; 60 dni – 9 pkt.). Zamawiający przyjmuje, iż każdy z Wykonawców składających ofertę proponuje minimalny termin płatności 50 dni. W przypadku braku wpisanego terminu Wykonawca automatycznie będzie miał przypisane 50 dni oraz 0 punktów. W przypadku wpisania innej wartości niż 50, 55 lub 60 ilość dni za które zostaną naliczone punkty zostanie zaokrąglona w dół do dopuszczonych przez Zamawiającego terminów płatności. W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 50 dni oraz dłuższego niż 60 dni oferta zostanie odrzucona. | 9 |
| III | Cena oferty brutto |  |
|  | Cena oferty brutto Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 punktów Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru: wartość oferty o najniższej cenie --------------------------------------------------------- x 60 punktów wartość oferty badanej | 60 |
| Razem | 100 |

- PARAMETRY OCENIANE

Tabela 10

| L. p. | Nazwa parametru | Czułość testu, wartość wykrywania krwi utajonej bez efektu Hook’a* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetowy, immunochromatograficzny do wykrywania krwi utajonej w kale będzie posiada mozliwośc wykrywania hemoglobiny ludzkiej w stężeniu poniżej 4 ug/g w kale do 40 mg /g bez efektu Hook’a – zakres minimalny, Wykonawca otrzyma 10 pkt |  |

* Należy podać oferowaną czułość testu

Tabela 11

| L. p. | Nazwa parametru | Cut off wymagane | Cut off oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | amphetamina | 300 |  |
| 2 | barbiturany | 300 |  |
| 3 | buprenorfina | 10 |  |
| 4 | benzodiazepiny | 300 |  |
| 5 | kokaina | 300 |  |
| 6 | ekstaza | 500 |  |
| 7 | metamfetamina | 300 |  |
| 8 | morfina | 300 |  |
| 9 | metadon | 300 |  |
| 10 | trójcykliczneantydepresanty | 1000 |  |
| 11 | marihuana | 50 |  |

* Należy podać oferowane Cut off – tylko jeden parametr. Zaoferowane Cut off musi być niższy niż wymagany przez zamawiającego

Tabela 11.a

| L. p. | Nazwa parametru | Cut off wymagane | Cut off oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | amphetamina | 100-300 |  |
| 2 | barbiturany | 300 |  |
| 3 | benzodiazepiny | 300 |  |
| 4 | kokaina | 300 |  |
| 5 | ekstaza | 500 |  |
| 6 | metamfetamina | 100-300 |  |
| 7 | morfina | 300 |  |
| 8 | metadon | 300 |  |
| 9 | trójcykliczneantydepresanty | 1000 |  |
| 10 | marihuana | 50 |  |

* Należy podać oferowane Cut off – tylko jeden parametr.

Zaoferowane Cut off musi mieścić się w przedziale wartości podanych przez zamawiającego (- w takim przypadku parametr otrzyma 0 punktów) lub stanowić wartość poniżej dolnej granicy. W przypadku gdy wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie mniejsza niż dolna granica, każdy z badanych parametrów o mniejszej wartości cut off otrzyma 1 punkt.

Jeśli wartość cut off dla poszczególnych parametrów badanych w testach kasetowych będzie większa niż określona dla wartości granicznej (górna granica) – oferta zostanie odrzucona

Tabela 12

| L. p. | Nazwa parametru | Kontrola gotowa do użytku | Kontrola - lifilizat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krew utajona Kontrola dodatnia |  |  |
| 2 | Krew utajona Kontrola ujemna |  |  |
| 3 | Narkotyki - Kontrola poniżej cut-off |  |  |
| 4 | Narkotyki – Kontrola cut-off x 2 |  |  |
| 5 | Narkotyki - Kontrola cut-off +50% |  |  |

* Należy zaoferować asortyment tylko w jednej z kolumn (wpisać Tak)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12,  59-900 Zgorzelec

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres siedziby /w zależności od podmiotu/

……………………………………………………………………………………..

Nr KRS / NIP / PESEL lub inne posiadane identyfikatory

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania krwi utajonej i narkotyków w moczu wraz z dzierżawą czytnika testów immunochromatycznych

- prowadzonego przez: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu - oświadczam, co następuje:

I.  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

......................................,dnia ………….……. r.				…………………………………………*

(miejscowość) 									(podpis)

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………................................................

..............................................................................................................................................................

......................................,dnia ………….……. r.			   	…………………………………………*

(miejscowość) 									(podpis)

*PODPISAĆ WŁAŚCIWE OŚWIADCZENIE

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………....................…………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................,dnia ………….……. r.				…………………………………………*

(miejscowość) 									(podpis)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:……………………………….............................................……………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................,dnia ………….……. r.				…………………………………………*

(miejscowość) 									(podpis)

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................,dnia ………….……. r.				…………………………………………*

(miejscowość) 									(podpis)

*PODPISAĆ WŁAŚCIWE OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12,  59-900 Zgorzelec

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres siedziby /w zależności od podmiotu/

……………………………………………………………………………………..

Nr KRS / NIP / PESEL lub inne posiadane identyfikatory

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania krwi utajonej i narkotyków w moczu wraz z dzierżawą czytnika testów immunochromatycznych

- prowadzonego przez: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu - oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 5 SIWZ

…………….…….................,dnia ………….……. r. 				…………………………………………*

(miejscowość) 									(podpis)

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….......................................................................

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………..........

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………......…..,

w następującym zakresie: …………………………………………...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………..............................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….…….................,dnia ………….……. r. 				…………………………………………*

(miejscowość) 									(podpis)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…….................,dnia ………….……. r. 				…………………………………………*

(miejscowość) 									(podpis)

*PODPISAĆ WŁAŚCIWE OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 6 do SIWZ

___________________________

miejscowość, dnia

Oświadczenie

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (na podst. art. 24 ust. 11 ustawy Pzp)

Oświadczamy, że ______________________________________________________________

(pełna nazwa Wykonawcy, siedziba)

1. Nie należymy do grupy kapitałowej

2. Należymy do grupy kapitałowej*

*niepotrzebne skreślić.

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

1. ...........................................................................

2. ...........................................................................

3. ...........................................................................

4. ...........................................................................

________________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

UWAGA:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody potwierdzające, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznik nr  7 do SIWZ

___________________________

miejscowość, dnia

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Działając w imieniu:

..................................................................................................................................................................*

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................*

biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................................*

Jednocześnie wskazuję, iż:

1.Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący:

..................................................................................................................................................................*

2.Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący:

..................................................................................................................................................................*

*wypełnić wykropkowane miejsca.

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.

___________________

Podpis i pieczęć

Załącznik nr 8 do SIWZ

___________________________

miejscowość, dnia

## DOŚWIADCZENIE   ZAWODOWE   WYKONAWCY

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT,

A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE,

WRAZ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I PODMIOTÓW, NA RZECZ KTÓRYCH DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE

| Wartość zamówienia | Przedmiot zamówienia | Data wykonania/ wykonywania dostawy | Zamawiający dla którego została zrealizowana lub jest realizowana dostawa |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | ___________ | ___________ | ___________ |

UWAGA:

do wykazu jw. należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane powyżej dostawy zostały wykonane należycie.

___________________________

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

## UMOWA  – PROJEKT

zawarta w Zgorzelcu, dnia _____________ pomiędzy:

________________________________________

________________________________________

zarejestrowanym w ________________________________________________________,

________________________________________________, pod numerem ____________

NIP: ________________________; REGON: ______________________

reprezentowany przez:

_____________________________________,

_____________________________________,

zwanym dalej Wykonawcą, a

# Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036788

NIP: 615-17-06-942; REGON: 231161448,

reprezentowanym przez:

Zofię Barczyk - Dyrektora,

zwanym dalej Zamawiającym

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami – dalej Pzp, Strony postanawiają co następuje:

§ 1

### PRZEDMIOT UMOWY

1. 	Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania krwi utajonej i narkotyków w moczu wraz z dzierżawą czytnika testów immunochromatycznych, szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej odpowiednio: towarem, urządzeniem, sprzętem technicznym.

2.	Wykonawca zapewnia, że sprzedawane towary (dzierżawione urządzenia, sprzęt techniczny) spełniają wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. nr 211 z późn. zm.) – jeżeli dotyczy.

3. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z art. 145a pkt 2 ustawy Pzp, na dzień zawarcia umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 2

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI

- Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt i ryzyko towar wymieniony w § 1 pkt 1– do wskazanego pomieszczenia Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

- Towar pozostawiony poza wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniem uważa się za dostarczony niezgodnie z umową.

- Realizacja umowy będzie następować sukcesywnie przez okres trwania umowy.

- Dostarczenie towaru oznacza również jego rozładunek wraz ze wstawieniem do pomieszczenia jak w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawienie noty obciążeniowej za wykonanie usługi transportowej w wysokości 10% wartości danego zamówienia netto.

- Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć       dni roboczych (szczegółowo wskazane w załączniku nr 1 do Umowy, licząc od dnia złożenia zamówienia pisemnie, faxem lub e-mailem. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena i wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy.

- W przypadku braku asortymentu umieszczonego w załączniku nr 1, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym Zamawiającego oraz zapewnienia odpowiednika w terminie jak w pkt. 5, w cenach przetargowych, po uprzednim uzgodnieniu odpowiednika z Zamawiającym.

- Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zmianach w realizacji zamówienia (zmiany zamówionych ilości i ustalonych terminów) – nie później niż do 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia pisemnie, faxem lub e-mailem.

- Istnieje możliwość zamówienia odczynników na cito w terminie do 48 godzin w dni robocze od złożenia zamówienia pisemnie, faxem lub e-mailem.

- W przypadku nie oszacowania odpowiedniej do ilości planowanych badań - ilości odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oferowanego sprzętu – koszt zakupu dodatkowych materiałów, wynikający z potrzeb Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy - poniesie w całości Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o każdej aktualizacji odczynników i kart charakterystyki odczynników niebezpiecznych oraz dostarczenia aktualizowanych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dokonanej zmiany.

- W przypadku braku możliwości sprzedaży towaru objętego umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia, bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie. W takim przypadku Wykonawca pokryje różnicę w cenie – przekraczającą wartość towaru określoną w umowie lub koszt badań wykonanych w innym laboratorium,

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę       złotych brutto (wartość netto       zł), zgodnie z cenami podanymi w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy.

- Miesięczną opłatę dzierżawną Strony ustalają na kwotę       złotych brutto (wartość netto       zł), zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.

- Strony ustalają, że ilości towaru, wymienione w załączniku nr 1 do umowy stanowią wartości przewidywane i w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych towaru i w granicach obowiązującej wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust 1 umowy.

- Umowa będzie rozliczana wartościowo brutto. Wykonawca może żądać wynagrodzenia za dostarczone towary. W przypadku nie wyczerpania przez Zamawiającego, w okresie trwania umowy, pełnego asortymentu lub ilości podanych w załączniku nr 1 lub przekroczenia ilościowego w poszczególnych pozycjach (przy nie przekroczeniu wartości całkowitej umowy brutto) – Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń do Zamawiającego. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 40% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur za dostarczone partie towarów w terminie (zgodnie z terminem podanym w ofercie przetargowej)       dni, licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury,  przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Faktura za dzierżawę sprzętu będzie wystawiana w ostatnim dniu każdego miesiąca dzierżawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikających z faktur za poszczególne miesiące dzierżawy w terminie       dni (zgodnie z terminem podanym w ofercie przetargowej), licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na  fakturze, zgodnie z ustaloną wysokością opłaty dzierżawnej, obowiązującą przez czas trwania umowy.

4.  Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia asortymentu objętego niniejszą umową o pozycje, w przypadku których zakończona została produkcja (oficjalne pismo producenta o zakończeniu produkcji) oraz brak jest równoważnika.

§ 6

GWARANCJA DO ODCZYNNIKÓW

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone towary na okres wskazany przez producenta, jednakże minimalny termin ważności musi wynosić 6 miesięcy od ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Towary muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na każde wezwanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego wymogu. Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty w terminie 3 dni od dnia wezwania.

- W przypadku dostarczenia partii towaru o terminie przydatności krótszym niż wskazany w pkt 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie (po otrzymaniu informacji od Zamawiającego) i bezpłatnie wymienić ww. - na towar z dłuższym terminem przydatności, tj. minimalny termin ważności musi wynosić 6 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu.

- W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić bezzwłocznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację (jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) i wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o powyższym od Zamawiającego – na swój koszt.

- W przypadku wad ukrytych asortymentu, a ujawnionych w trakcie użycia przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany do wymiany zakupionego odczynnika - na  wolny od wad oraz do naprawienia szkody, jaka z tego tytułu wynikła dla Zamawiającego.

- W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji w terminie 7 dni od daty zwrotu towaru.

- Jeżeli nastąpi zwrot Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie do 7 dni od daty zwrotu towaru.

§ 7

DZIERŻAWA SPRZĘTU

- Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Wykonawcę – Zamawiającemu -  prawa do używania przedmiotu dzierżawy, tj.      , w zamian za ustalone opłaty dzierżawne.

- Przedmiot dzierżawy pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy. W związku z powyższym koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Przedmiot dzierżawy zostanie zainstalowany w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Wielospecjalistycznego Szpitala -SPZOZ w Zgorzelcu – w terminie       określono w załączniku nr 1 do Umowy.

a) dostawa sprzętu (potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez obie strony) - najpóźniej do        od daty podpisania umowy (określono w załączniku  nr 1 do Umowy),

b) zainstalowanie sprzętu oraz przeszkolenie personelu wyznaczonego przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zamawiającego  - do       od daty przekazania określono w załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca sporządzi dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia.

4. Transport sprzętu, ubezpieczenie, montaż i uruchomienie w laboratorium, dostosowanie pracowni, a także szkolenie personelu będą wykonane na koszt Wykonawcy.

5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się podłączyć przedmiot umowy do sieci komputerowej działającej w miejscu realizacji umowy dzierżawy na swój koszt -  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

6. Zamawiający ponosi koszty związane z utrzymaniem przedmiotu dzierżawy, w zakresie materiałów zużywalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy.

7. Zamawiający będzie używał przedmiot dzierżawy w miejscu instalacji wymienionym w umowie. Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zobowiązany jest używać przedmiot dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta oraz utrzymywać go w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

9. Zamawiający nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian, czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

10. Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie może oddać przedmiotu dzierżawy do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

11. Wykonawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione przez siebie i uzgodnione z Zamawiającym osoby, sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych.

12. Po zakończeniu niniejszej umowy dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do odebrania sprzętu dzierżawionego w terminie 30 dni lub przekazania przedmiotu dzierżawy Zamawiającemu na własność po uprzednich negocjacjach.

§ 8

GWARANCJA I SERWIS

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot dzierżawy:

- odpowiada parametrom określonym w załączniku nr 1 do Umowy przez Zamawiającego, nadto jest wolny od wad prawnych i nie stanowi zabezpieczenia  roszczeń na rzecz osób trzecich oraz jest wolny od wad fizycznych i kompletny,

- posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty oraz instrukcje w języku polskim, które zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie dostawy przedmiotu umowy lub na wezwanie Zamawiającemu – zgodnie z wymogami ujętymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Koszty napraw, przeglądów i konserwacji w okresie trwania umowy dzierżawy ponosi Wykonawca (łącznie z dojazdem), za wyjątkiem okoliczności gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu dzierżawy, tj. gdy Zamawiający postępował niezgodnie z instrukcją obsługi aparatu lub powstały wyraźne uszkodzenia mechaniczne ze strony Zamawiającego – wówczas koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający. Wymogi serwisowe muszą być podane w księdze serwisowej przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres trwania niniejszej umowy, od daty uruchomienia przedmiotu umowy i zobowiązuje się do przeglądu przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją serwisową  i harmonogramem serwisowania.

- Szczegółowe terminy reakcji i naprawy zostały wskazane w załączniku nr 1 do umowy.

- W przypadku dostarczenia aparatu zastępczego (na czas naprawy przedmiotu dzierżawy) – może być on używany przez Zamawiającego przez okres nie dłuższy niż wskazany w załączniku nr 1 do Umowy.

- Za czas awarii sprzętu Wykonawca pokryje koszty badań przeprowadzonych w innym laboratorium wraz z ich transportem lub w laboratorium Zamawiającego wykonane na innym analizatorze i na odczynnikach innej firmy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na wolne od wad w przypadku:

- kolejnej  naprawy tego samego podzespołu w ciągu 3 miesięcy,

- lub w przypadku naprawy tej samej części, po trzeciej jej awarii.

- W przypadku konieczności dwukrotnej wymiany aparatu na inny z powodu jego wad i usterek Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z winy Wykonawcy.

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 pkt 5, 6, 7, 8 oraz § 6 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 9 ust. 3 niniejszej umowy. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

- w przypadku nie dostarczenia w terminie       -określonym w załączniku nr 1  do Umowy przedmiotu dzierżawy lub dostarczenia wadliwego sprzętu lub naruszenia postanowień dotyczących warunków gwarancji i serwisu -  w wysokości 0,2% ogólnej wartości opłat dzierżawnych za okres 36 miesięcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 100 zł za każdy przypadek.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności wskazanego w § 5 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.

- Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie Strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5%, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

- Jeżeli kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokrywają poniesionej szkody – Strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Kara umowna lub odsetki powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.

- Zamawiający  w razie zwłoki w zapłacie kary może dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

CESJA WIERZYTELNOŚCI

1. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą, oraz organu założycielskiego Zamawiającego. Forma pisemna dla zgody o której mowa w zdaniu poprzednim zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

2. Zbycie wierzytelności wynikających z umowy, dokonane z naruszeniem postanowień ustępu powyżej, jest nieważne (art. 54 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej).

§ 11

PODWYKONAWCY - jeśli dotyczy*

      - Podwykonawca/cy zrealizuje/ją wskazany niżej zakres części zamówienia:

2. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego przez jego podwykonawców.

3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy realizującego przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

- Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy w formie aneksu, który dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana może nastąpić w przypadkach określonych poniżej:

      - zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),

      - zmiany miejsca realizacji umowy czy umówionych terminów,

      - zamiana asortymentu na inny, np. na skutek wycofania starego i wprowadzenie nowego, o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i w cenie przetargowej),

      - Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

      - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp,

      - łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,

      - zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany czasu obowiązywania umowy poprzez:

  - przedłużenie czasu obowiązywania umowy – w przypadku niezrealizowania w czasie trwania umowy szacunkowej wartości umowy, określonej w § 4 ust.1 do czasu zrealizowania wartościowego pozostałej części kwoty przeznaczonej do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, w przedłużonej umowie nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do Umowy,

  - skrócenie czasu obowiązywania umowy - w przypadku wyczerpania szacunkowej wartości umowy, określonej w § 4 ust.1, przed terminem zakończenia umowy, określonym w § 3.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku:

  - zmiany stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany wysokości tego podatku – bez konieczności dokonywania zmiany umowy – przy czym zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto,

  - okresowych obniżek cen przedmiotu zamówienia – bez konieczności dokonywania zmiany umowy. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o powyższym drogą pisemną lub e-mailem,

  - zmian wskaźnika GUS, nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy, nie częściej jednak niż 1 raz na półrocze, w przypadku gdy wskaźnik ten ulegnie zmianie o minimum 5% - po zaakceptowaniu proponowanej zmiany umowy w aneksie sporządzonym przez Wykonawcę. Cena może ulec zmianie maksymalnie do wysokości zmienionego wskaźnika,

- Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje, w przypadku których zakończona została produkcja (oficjalne pismo producenta o zakończonej produkcji) oraz brak jest równoważnika.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany produktu opisanego w załączniku nr 1 do umowy na jego odpowiednik – w przypadku pojawienia się na rynku odpowiednika produktu o cenie niższej niż cena produktu ujęta w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego, w razie zmiany:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 każda ze stron umowy może - w terminie do 30 dni liczonych od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian - zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o zawarcie aneksu odpowiednio modyfikującego wynagrodzenie umowne. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne zawierające m.in. wyliczenie obrazujące jaki rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia będą miały zmiany, o których mowa w ust. 9. W braku szczegółowego uzasadnienia wniosek uważany będzie za niewywołujący skutków prawnych. Zmiany wynagrodzenia zostaną ujęte w aneksie do umowy (zawartym w formie pisemnej pod rygorem nieważności) i będą obowiązywały od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

- W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym z uchybieniem wskazanego terminu, strony będą mogły podjąć negocjacje mające na celu ustalenie kwoty, o którą zwiększone zostanie wynagrodzenie umowne, jeżeli obydwie strony wyrażą wolę podjęcia takich negocjacji, a strona wnioskująca przedstawi drugiej stronie szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne proponowanej zmiany.

- Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i jest uzależniona od wykazania wpływu tej zmiany na wartość wynagrodzenia miesięcznego.

- Niepodpisanie aneksu do umowy w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7 zd. 1 uprawnia stronę składającą wniosek do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Uprawnienie do rozwiązania umowy nie powstaje w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 7 zd. 1., lub w przypadku złożenia wniosku terminowego, lecz niezawierającego szczegółowego uzasadnienia, o którym mowa w ust. 7 zd. 2.

§ 13

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

    - Strony umowy zastrzegają prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy w szczególności jeżeli Wykonawca:

- nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie określonym w § 6, za wyjątkiem gdy wymiana towaru jest nieuzasadniona,

- nie zrealizuje terminowo 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego,

- nie dostarczy na wezwanie Zamawiającego, dokumentów dopuszczających towar do użytku w placówkach ochrony zdrowa lub innych dokumentów wymaganych prawem.

2. W zakresie dzierżawy Zamawiający zastrzega prawo do złożenia odstąpienia od umowy ze skutkiem jw., jeżeli:

a) w chwili wydania Zamawiającemu rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a Wykonawca mimo otrzymanego zawiadomienia, nie usunął ich w odpowiednim czasie albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą;

b) Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia lub innych wymaganych prawem;

    - Wykonawca ma prawo do złożenia wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

  - Zamawiający zalega z płatnościami za realizację niniejszej umowy przez dwa pełne okresy płatności kolejne okresy rozliczeniowe z zastrzeżeniem, iż Wykonawca powinien uprzedzić Zamawiającego udzielając mu w formie pisemnej dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu;

  - Zamawiający używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje ona narażona na utratę lub uszkodzenie.

    - Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

    - Skorzystanie przez strony z prawa odstąpienia – skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy w pełnym zakresie.

    - Zamawiający może również rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 14

Przetwarzanie danych osobowych

- Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Zamawiający (będący Administratorem) powierza Wykonawcy (Przetwarzającemu) przetwarzanie (w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej w skrócie zwanych też „danymi”).

- Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

- Charakter przetwarzania określony jest rolą Wykonawcy: serwisowanie wydzierżawionego sprzętu, szkolenia personelu Zamawiającego.

- Kategorie czynności związanych z przetwarzaniem danych w ramach umowy hostingu: przechowywanie, wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych, usuwanie.

- Celem przetwarzania jest: umożliwienie stronom wykonania Umowy podstawowej.

- Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych:

a) dane zwykłe: imię i nazwisko pracownika, imię i nazwisko pacjenta, PESEL pacjenta, data urodzenia,

b) dane szczególnych kategorii – wyniki badań laboratoryjnych.

7. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: pracownicy Administratora, pacjenci korzystający z usług Administratora określonych w Umowie podstawowej.

8.  Przetwarzający w celu wykonania umowy może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych innym podmiotom przetwarzającym jedynie pod warunkiem pisemnej zgody Administratora. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

9. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.

10. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy -dalej EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

11. Przetwarzający zapewnia, by dostęp do danych miały wyłącznie osoby upoważnione a także uzyskuje od tych osób udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

12. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

13. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

14. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, ma również obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą dotychczasowemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

15. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

16. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (RCPD; wymóg art. 30 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

17. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

18. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych niezwłocznie, nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.

19. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli 5 dni przed jej rozpoczęciem.

20. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).

21. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa (art. 82 i 83 RODO).

22. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:

a) usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jaki usunięto dane,

- usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych,

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    - Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Do rozstrzygania sporów mogących wynikać na tle stosowania niniejszej umowy będzie właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca						 Zamawiający

______________________				       ______________________